## Tabelle1
Artikelnumer | Bezeichnung | Kategorie | Preis APP
R_INST25 | Montage- Kältemittelleitung 1/4"/3/8" | Dienstleistung | 264.825
R_INST26 | Montage- Kältemittelleitung 1/4"/1/2" | Dienstleistung | 278.949
R_INST27 | Montage- Kältemittelleitung 1/4"/5/8" | Dienstleistung | 300.135
0
R_INST15 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 693
R_INST16 | Montagepauschale für obengenannte Duo- Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 858
R_INST17 | Montagepauschale für obengenannte Trio-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1056
R_INST18 | Montagepauschale für obengenannte Quattro-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1254
R_INST19 | Montagepauschale für obengenannte 5er-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1452
0
R_INST08 | Montagepauschale für obengenannte Inneneinheit/en | Dienstleistung | 643.5
R_INST09 | Einbaupauschale einer Kondesatwasserpumpe für obengenannte Inneneinheit/en | Dienstleistung | 524.7
0
R_INST20 | Inbetriebnahmepauschale für obengenanntes Mono-Split-Klimasystem | Dienstleistung | 396
R_INST21 | Inbetriebnahmepauschale für obengenanntes Duo- Multi-Split-Klimasystem | Dienstleistung | 528
R_INST22 | Inbetriebnahmepauschale für obengenanntes Trio-Multi-Split-Klimasystem | Dienstleistung | 726
R_INST23 | Inbetriebnahmepauschale für obengenanntes Quattro-Multi-Split-Klimasystem | Dienstleistung | 990
R_INST24 | Inbetriebnahmepauschale für obengenanntes 5er-Multi-Split-Klimasystem | Dienstleistung | 1155
AAW | An-u. Abfahrtspauschale für SBG-SKG | Dienstleistung | 825
AAS | An-u. Abfahrtspauschale für WE-WL-L-LL-UU | Dienstleistung | 412.5
KERNZ | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Ziegel-, Holz- oder Trockenbauwand | Dienstleistung | 229.515
0
KERNB | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Stahlbetonwand (max.200 mm) | Dienstleistung | 1155
KERNSB | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Betonwand | Dienstleistung | 891
KERN-65-BW | Kernbohrung 50-65 mm durch eineHeraklit /AlterZiegel bis 400 mm | Dienstleistung | 924
TCK | TCK-Technikerstunde | Dienstleistung | 313.5
R_INST19 | Montagepauschale für obengenannte 5er-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1483.02
R_INST18 | Montagepauschale für obengenannte Quattro-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1341.78
R_INST17 | Montagepauschale für obengenannte Trio-Außen-Eineheit/en inkl. Dämpfungssockel | Dienstleistung | 1271.16
0
MPS2025 | Monteur-Partie-Stunde | Dienstleistung | 429
R_INST29 | An/- Anfahrtspauschale Ortsgebiet Linz | Dienstleistung | 282.48
R_INST05 | Helfer bzw. Lehrling | Dienstleistung | 176.55
R_INST06 | Übernachtungspauschale | Dienstleistung | 511.5
R_INST07 | Montagepauschale für obengenannte Multi/Mono Split-Anlage | Dienstleistung | 0
0
0
KERNZ | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Ziegel-, Holz- oder Trockenbauwand inkl. Schäumung | Dienstleistung | 594
0
KERNB | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Stahlbetonwand (max.200 mm) | Dienstleistung | 1155
KERNSB | Kernbohrung 50-65 mm durch eine Betonwand | Dienstleistung | 693
AS01261 | BODENKONSOLEN (Gummi Dämpfungssockel) FÜR AUẞENEINHEITEN Schwingungsdämpfende Bodenplatte SETMIT 2 "ECOSOPORT"-SOCKELN Einschließlich Befestigungsschrauben Sockel 130 mm Höhe 95 mm Länge 400 mm. Max. Gerätegewicht 215 kg Mindesabnahmemenge: Pack your Palett Aktion Mehr Informationen-siehe technisches Datenblatt | Dienstleistung | 101.6928
AS01262 | BODENKONSOLEN (Gummi Dämpfungssockel) FÜR AUẞENEINHEITEN Schwingungsdämpfende Bodenplatte SETMIT 2 "ECOSOPORT"-SOCKELN Einschließlich Befestigungsschrauben Sockel 130 mm Höhe 95 mm Länge 400 mm. Max. Gerätegewicht 215 kg € 16,--/Set Länge 600 mm. Max. Gerätegewicht 350 kg Mindesabnahmemenge: Pack your Palett Aktion Mehr Informationen-siehe technisches Datenblatt | Dienstleistung | 139.8276
AS01031 | EIGENSCHAFTEN: • Cremefarben mit Epoxyd-Polyester beschichtet. • Blechstärke 2 mm. • 3 Bohrungen Ø12 Wandbefestigung: 880/550 GESTELL FÜR DIE AUßENEINHEIT Modell WANDDECKE 880 mm Mindesabnahmemenge: Pack your Palett Aktion Mehr Informationen-siehe technisches Datenblatt | Dienstleistung | 203.3856
AS01025 | Modell A (regulierbar) mm B (verstellbar) mm C mm D mm TRM 500 a 800 150 a 350 625 450 Modell A (regulierbar) mm B (verstellbar) mm C mm D mm TRG 600 a 1000 200 a 400 725 500 Bestellnr. Modell Gewicht (kg) AS 01 025 Mittlere TRM- Unterstützung 6kg Materialien - Verzinktes Stahlblech - Dicke: 2 mm - Cremefarben mit Epoxid-Polyester beschichte Mindesabnahmemenge: Pack your Palett Aktion Mehr Informationen-siehe technisches Datenblatt | Dienstleistung | 305.0784
AS01026 | Bestellnr. Modell Gewicht (kg) AS 01 026 Große TRG- Unterstützung 7kg Materialien - Verzinktes Stahlblech - Dicke: 2 mm - Cremefarben mit Epoxid-Polyester beschichte Mindesabnahmemenge: Pack your Palett Aktion Mehr Informationen-siehe technisches Datenblatt | Dienstleistung | 316.3776
|  | Dienstleistung | 0
AS01261 | SATZ MIT 2 "ECOSOPORT"-SOCKELN Einschließlich Befestigungsschrauben Sockel 130 mm Höhe 95 mm Länge 400 mm. Max. Gerätegewicht 215 kg AS01261 | Dienstleistung | 65.2608
AS01262 | SATZ MIT 2 "ECOSOPORT"-SOCKELN Einschließlich Befestigungsschrauben Sockel 130 mm Höhe 95 mm Länge 600 mm. Max. Gerätegewicht 350 kg AS01262 | Dienstleistung | 87.12
GUS GDS 600 | GUS GDS 600 Dämpfungssockel 600x190x95 mm / Alu-Profil 40 x 21 mm Tragfähigkeit 450 kg Code: 20282 9,95 pro stück | Dienstleistung | 105.072
GUS Schraubensatz für GDS | GUS Schraubensatz für GDS Dämpfungssockel 2 Stück Hammerkopfschraube (2-teilig) Code: 20308 Nettogewicht : 0,500 1,5 € pro Sockel | Dienstleistung | 14.5728
855985 | GUS CUW-3 Edelstahl Ölprotektor H x B x T: 35 x 1150 x 500 mm Artikelnummer: 855985 Werksnummer: 20023 | Dienstleistung | 997.92
855998 | GUS AUW-3 Aluminium Ölprotektor H x B x T: 35 x 1150 x 500 mm Artikelnummer: 855998 Werksnummer: 20043 | Dienstleistung | 924
305003 | WK -Konsole 700 mm verschweisst Artikelnummer: 305003 Werksnummer: 0290011 | Dienstleistung | 341.088
MS257 105 | Teleskop-Wandkonsole MS 257 Code: MS257 105 | Dienstleistung | 185.1696
856001 | Schiebekonsole GIOTTO SG 120 EVO bis 120 kg Set Artikelnummer: 856001 Werksnummer: 111000801 | Dienstleistung | 104.544
MS257, 1050013 | Wandkonsole mit Schiene, MS257, Tiefe 550 mm, weiss, 140 kg ArtNr.: 1050013 | Dienstleistung | 95.04
1300230 | Gummischwingungsdämpfer - Set 4 Stk. SR-1-N-M8 ArtNr.: 1300230 | Dienstleistung | 86.328
AS01025 | AUFHÄNGEBÜGEL FÜR DECKEN 500-800 mm AS01025 | Dienstleistung | 190.08
AS01026 | AUFHÄNGEBÜGEL FÜR DECKEN 600-1000mm AS01026 | Dienstleistung | 227.04
1150600 | Diversitech Diversitech Ultralite Pad 1200x600x75mm ArtNr.: 1150600 | Dienstleistung | 327.36
|  | Dienstleistung | 0
1100000 | Dachkonsole 9°-45°, Tiefe 420 mm, 70+70 kg ArtNr.: 1100000 | Dienstleistung | 242.88
CB1MNaZcM/00000 | Soleco CB1MNaZcM Schwingungsdämpfer Kit mit 4 Stück Stahlfederfüße 70-120 kg Artikelnummer: 771162 Werksnummer: CB1MNaZcM/00000 | Dienstleistung | 201.96
Soleco CB1MNaZcG | Soleco CB1MNaZcG Schwingungsdämpfer Kit mit 4 Stück Stahlfederfüße 50-80 kg (Je 2 Stück für ungleiche Gewichtsverteilung) 771161 | Dienstleistung | 201.96
Soleco CB1MNaZcV | Soleco CB1MNaZcV Schwingungsdämpfer Kit mit 4 Stück Stahlfederfüße 30-55 kg (Je 2 Stück für ungleiche Gewichtsverteilung) 771160 | Dienstleistung | 201.96
SCHÄCKE Art.Nr.: 1676288 8 | Cellpack DUCT SEAL Universal bis Dichtungskitt 0,454 Kg Type:DUXSEAL 0,454 KG SCHÄCKE Art.Nr.: 1676288 Hersteller-Art.Nr.240358 | Dienstleistung | 57.024
1692399 | Cellpack DUCT SEAL Universal bis Dichtungskitt 2,5 Kg SCHÄCKE Art.Nr.: 1692399 Hersteller-Art.Nr.: 240357 Type: DUXSEAL 2,5 | Dienstleistung | 57.024
FlexyKit AD.FLEX.80, | FlexyKit AD.FLEX.80, passend zu ADF8 bestehend aus 1x FlexSchlauch DM 60 Länge 1000, 2x FlexConnector, 1x FlexEnd und 1x Edelstahl-Klammer Code : 0515.00114.072 | Dienstleistung | 185.064
FlexyKit AD.FLEX.110, pa | FlexyKit AD.FLEX.110, passend zu ADF12 bestehend aus 1x FlexSchlauch DM 80 Länge 1000, 2x FlexConnector, 1x FlexEnd | Dienstleistung | 222.1824
4100300 | Castel Engineering Flexi Kit für Optimal Kanal 80x60 ArtNr.: 4100300 | Dienstleistung | 110.88
4100700 | Castel Engineering Flexi Kit für Optimal Kanal 110x75 ArtNr.: 4100700 | Dienstleistung | 137.28
6047638 | Kabelrinne RKSM Magic mit Schnellverbindung 60x200x3050 St FS SCHÄCKE Art.Nr.: 2221977 Hersteller-Art.Nr.: 6047638 Type: RKSM 620 FS €/lfm | Dienstleistung | 53.8032
783153 | Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm St FT SCHÄCKE Art.Nr.: 783153 Hersteller-Art.Nr.: 6420680 Type: AW 15 21 FT | Dienstleistung | 27.2976
58471 5 | Installationskasten 58471 5 Kondensatwanne E-BOX.VO | Dienstleistung | 52.7472
ALX-6700-000 | SIPHON KONDENSWASSERABFLUSS 135X60X35MM ALX-6700-000 https://www.linum.eu/de/hvac/kondenswasserpumpen-leitungen/zubehoer-fuer-den-kondensatabfluss-alixo/kondensat-siphons-geruchsverschluesse/alixo-siphon-kondenswasserabfluss-135x60x35mm-alx-6700-000 | Dienstleistung | 45.936
REPARATURSCHALTER 32 A | REPARATURSCHALTER 32 A | Dienstleistung | 343.2
REPARATURSCHALTER 64 A | REPARATURSCHALTER 64 A | Dienstleistung | 343.2
1650202 | Aspen Kondensatpumpe OptimalDuct Mini Lime Gen5 ArtNr.: 1650202 | Dienstleistung | 976.8
1551012 | Aspen Kondensatpumpe Mini Aqua Silent+ Gen5 ArtNr.: 1551012 | Dienstleistung | 475.2
AS06806 | KONDENSATPUMPE EASY AQUA 19 dB(A) @ 1 M AS06806 | Dienstleistung | 184.8
KONDENSATPUMPE EASY CORNER | KONDENSATPUMPE EASY CORNER Niedriger Modus: 12 L/h, 17 dB(A) @ 1 M Hoher Modus: 20 L/h, 19 dB(A) @ 1 M | Dienstleistung | 258.72
1650002 | Siccom Kondensatpumpe Flowatch Design DT20 Optimal Duct, 20 l/h, 16 db(A) ArtNr.: 1650002 | Dienstleistung | 454.08
Aufschraubstutzen AS 3/4x5/8 o.M.745311 (1/2"auf 3/8"-12-10 mm) Code: 2745311050, 2745311050 | Aufschraubstutzen AS 3/4x5/8 o.M.745311 (1/2"auf 3/8"-12-10 mm) Code: 2745311050, 2745311050 | Dienstleistung | 31.7856
Aufschraubstutzen AS 5/8x3/4 o.M.743309(3/8" auf 1/2"-10-12 mm) Code: 2743309050, 2743309050 | Aufschraubstutzen AS 5/8x3/4 o.M.743309(3/8" auf 1/2"-10-12 mm) Code: 2743309050, 2743309050 | Dienstleistung | 27.7728
Selbstzentrierender Cu-Dichtring 3/4" Code: CY 15590035 | Selbstzentrierender Cu-Dichtring 3/4" Code: CY 15590035 | Dienstleistung | 17.688
Dichtring DR 3/4" 619011 Code: 2619011050 | Dichtring DR 3/4" 619011 Code: 2619011050 | Dienstleistung | 2.112
Selbstzentrierender Cu-Dichtring 5/8" Code: CY 15590025 | Selbstzentrierender Cu-Dichtring 5/8" Code: CY 15590025 | Dienstleistung | 16.4208
Dichtring DR 5/8" 619009 Code: 2619009050, 619009 | Dichtring DR 5/8" 619009 Code: 2619009050, 619009 | Dienstleistung | 1.4784
Selbstzentrierender Cu-Dichtring 7/16" Code: CY 15590015 | Selbstzentrierender Cu-Dichtring 7/16" Code: CY 15590015 | Dienstleistung | 19.4832
Dichtring DR 7/16" 619005 Code: 2619005050, 2619005050, 2619005050 | Dichtring DR 7/16" 619005 Code: 2619005050, 2619005050, 2619005050 | Dienstleistung | 1.3728
11126322B | REGIO Kugelsiphon (Geruchsstop) Artikelnummer: 858580 Werksnummer: 11126322B | Dienstleistung | 86.328
2150050 | Niccons Installationsbox mit Befestigungslaschen, Abfluss seitlich 375x85x64 mm ArtNr.: 2150050 | Dienstleistung | 52.272
R_INST10 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit inkl. Wandkonsole | Dienstleistung | 1232.319
R_INST11 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit/en inkl. Wandkonsole | Dienstleistung | 1341.78
R_INST12 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit/en inkl. Wandkonsole | Dienstleistung | 1550.109
R_INST13 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit/en inkl. Wandkonsole | Dienstleistung | 1761.969
R_INST14 | Montagepauschale für obengenannte Außen-Eineheit/en inkl. Wandkonsole | Dienstleistung | 1177